平顶山市军昊电力有限公司
鲁山70MWp光伏电站项目外送线路运维服务招采
竞争性（综合评分）比选文件

一、比选人须知

	序号
	条款名称
	编制内容

	1
	比选人
	比选人名称：平顶山市军昊电力有限公司

	
	
	比选文件递交地址： 重庆市北碚区蔡家岗镇同熙路99号

	
	
	联系人
	姓名：鲁军良
	邮箱：

lujunliang@chinasilian.com.cn

	
	
	
	
	手机:13627616745

	2
	比选范围
	鲁山70MWp光伏电站外送线路运维服务项目

	3
	评审办法
	综合评分法：商务20%、技术30%、价格50%。

	4
	比选文件

截止时间
	截止时间：2025年12月 10日10 时 00分（北京时间）



	5
	报价有效期
	90天

	6
	比选申请人资格
	比选申请人需提供比选申请文件如下（除格式文件外，其他文件资料格式不限）：
（1）报价函、基本资格条件承诺函；
（2）营业执照；
（3）法定代表人授权委托书及委托代理人身份证；
（4）资质要求：供应商须具有独立法人资格，具备有效的营业执照、税务登记证、组织机构代码证（或三证合一），且营业执照经营范围需涵盖与本项目相关的业务内容。具备相关行业主管部门颁发的《承装（修、试）电力设施许可证》，资质等级需达到二级（含）以上。

（5）资信要求：具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，提供近一年经审计的财务报告或银行出具的资信证明。在经营活动中无重大违法违纪记录，提供信用中国网站查询截图等证明材料，未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单等。

（6）业绩要求：近两年内具有至少一个类似项目业绩，需提供合同协议书、项目验收报告等业绩证明材料，类似项目是指110kv及以上外送线路运维服务。
（7）收到比选文件后、比选申请文件递交截止时间前，在信用中国网站下载打印的信用报告，且报告中无重大违法、经营异常、失信等记录。

（8）因本项目的特殊性，需中选人提供外送设备例巡、特巡和日常维护服务，以及在设备需要紧急抢修的时候能第一时间响应，故此要求比选申请人在河南省注册登记的公司，或比选申请人在河南省设有分支机构，具备相关业务能力，对项目现场踏勘并充分了解服务工作内容。

	7
	比选申请文件递交要求
	在截止时间前，由比选申请人指定人员将比选申请文件纸质版邮寄至以下地址：重庆市北碚区蔡家岗镇同熙路99号。
比选申请人指定人员向上述地址发送比选申请文件，视为比选申请人递交比选申请文件。比选人有权据此确定中选人。

	8
	比选申请文件递交要求
	比选申请文件份数:商务文件、技术文件和比选报价文件一式两份，正本一份、副本一份，正本封装在一起（含U盘电子版一份），副本分别封装。如果正本与副本不符，以正本为准。

	9
	比选申请文件的组成
	一、商务文件
1、企业介绍，企业经营情况，企业管理、企业配套设施、业绩（合同复印件加盖公章，提供基于本合同的结算佐证资料）等；
2、法人授权委托书原件及比选申请人身份证复印件（见附件3）；
3、资格证明文件（企业营业执照、资质证明），资格以外的其他证明（资信）文件；
4、商务偏差表（见附件5）。

二、技术文件
1、根据技术规范书要求的技术方案；
2、技术偏差表（见附件6）。
三、比选报价文件
1、报价一览表（见附件4）。

	10
	价格调整说明
	若报价表中的单价和总价有差异，则以单价为准，并对总价进行修正；
若数字和文字表示的金额之间有差异，则以文字金额为准，并对数字作相应的修正；评审组可针对比选申请文件中明显笔误的内容进行修正。

	11
	比选申请文件无效情形
	（1）比选申请文件未加盖单位公章；
（2）比选申请文件无法定代表人或法定代表人授权的代理人签字，虽有代理人签字但属无效代理的；

（3）比选申请文件没有按照比选文件规定的格式编写或填写比选申请文件，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的或未按规定的格式签署、标记和错装的；
（4）比选申请人递交两份或多份内容不同的比选申请文件，或在一份比选申请文件中对同一项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效。按比选文件规定提交备选方案的除外；
（5）报价有效期不满足比选文件的规定；
（6）比选申请人未对比选文件的实质性要求和条件（包括合同中的实质性条款）作出响应的；
（7）比选申请人的报价不是固定价格；
（8）如所有比选申请文件的报价明显高于市场价格或低于成本价时，评审组有权终止评审，重新组织采购；
（9）比选申请人有以他人的名义参加比选活动、串通其他比选申请人、弄虚作假、行贿等违法行为；
（10）比选申请单位发生合并、分立、破产等重大变化不再具备比选文件规定的资格条件或者其响应影响采购公正性的。
（11）比选申请人的报价大于或等于最高限价。

	12
	技术评审
	具体详见评选办法。

	13
	商务评审
	具体详见评选办法。

	14
	其他
	1、合同期暂定一年（2026年1月1日至2026年12月31日）。若委托方股权发生变更或者出售等情形，委托方有权提前15个工作日书面通知受托方解除本合同，受托方需无条件配合，双方按实际服务天数结算费用，委托方不承担任何因此导致的补偿等费用。 

2、付款方式：电汇、银行承兑、商业承兑。

3、合同款的支付比例：

（1）按季度支付，每季度首月15日前，受托方提交上季度运维报告（纸质版2份，电子版一份）,以及合同对应的增值税专用发票(税率6%)，委托方审核无误后15个工作日内支付对应季度费用；

（2）若合同提前解除，委托方按“合同额÷365天×实际服务天数”计算应付费用，于合同解除后15个工作日内付清。

4、中选结果以邮件方式通知各比选申请人。
5、最高限价：38.5万元（大写：叁拾捌万伍仟元整）


二、评选办法（综合评估法）
	条款内容
	编列内容

	分值构成
(总分100分)
	商务部分：20分，占总分的比例为：20%
技术部分：30分，占总分的比例为：30%
价格部分：50分，占总分的比例为：50%

	评选基准价计算方法
	1、评选价格=按照本章正文规定的原则对报价进行算数性错误修正、报价漏项及超范围报价等因素调整后的最终报价。
2、评选基准价A=各合格比选人的经复核后的评选价格的算术平均值。

	投选报价的偏差率计算公式
	偏差率K=（评选价格-A）/A×100%


	条款名称
	评分因素
	分值
	评分标准

	商务部分
	企业经营情况
	5
	经营情况最好的得5分，第二名得4分，第三名3分，以此类推，最低得分0分。

	
	业绩
	10
	近两年内做过送出线路运维服务项目，一个业绩加5分，最多10分。

	
	比选申请文件内容
	5
	比选申请文件清晰完整、无缺漏项得5分；每有一处非实质性内容缺漏扣2分，直至本项得分扣至0分。


	条款名称
	评分因素
	分值
	评分标准

	技术评分标准
	服务方案
	10
	科学、可行、针对性强得8～10分；
合理、可行、满足比选文件要求得8(不含)～6分；

一般、基本满足比选文件要求或较差得6（不含）～0分。

	
	安全措施
	20
	详尽周到、科学合理20～13分；
合理性较好，能较好的能满足工作安全开展13（不含）～8分；
考虑基本全面，不影响后续工作安全开展 8（不含）～0分。


	条款名称
	评分标准

	价格评分标准
	采用低价优先法计算报价得分。满足比选文件要求且比选申请文件价格最低的报价为评选基准价，其报价得分为满分50分。其他供应商的报价得分按照公式：（评选基准价/比选申请文件报价）×价格分值进行计算。


比选申请文件格式

附件1：

鲁山70MWp光伏电站外送线路运维

竞争性比选文件
比选申请人： 　　　　 　　（盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人： 　 　　（签字或盖章）
年   月    日
附件2

技术要求

一、设施及设备清单

1、110KV架空线路全长6.4千米：导线型号:2×JL/GlA-240/30;地线型号:JLB-100;光缆型号:24芯OPGW-100。

2、杆塔24基，其中自建单回路角钢塔17基(直线塔10,承力塔7基),利用110KⅤ辛压线#1-#7双回路角钢塔预留挂线侧挂线7基。

2、对侧220KV辛集变户外配电装置：110KVSF6断路器1台；110KV电流互感器3台；110KV单柱式隔离开关1组；110KV单柱式隔离开关带接地1组；110KV单柱式隔离开关双接地1组；110KV电容式电压互感器1台。

3、对侧220KV辛集变配套间隔的计算机监控系统及继电自动保护装置，线路光纤分相电流差动保护装置,及配套间隔所属光通信设备。

二、维护的范围

1、线路维护范围:自220KV辛集变配套间隔龙门架起到军昊升压站龙门架挂线点(含沿线光缆及地线)。

2、继电保护范围: 220KV辛集变配套间隔所属二次设备。

3、配电装置范围: 220KV辛集变配套间隔户外一次设备。

4、通讯设施维护范围:配套间隔所属光通信设备。

三、技术要求 

1、输电线路、变电间隔及设备的例行巡视、监察性巡视、特殊巡视。按规定对线路每旬定期巡视,每月组织进行一次徒步巡视,每季度季末对线路进行一次日夜巡视,特殊季节如大风、沙尘、雨雪、雷暴等,乙方应组织进行特殊巡检,对塔基基础、塔材、架空线、线缆接头等详细检查。每次巡检均应整理水印相机影像资料（可清晰的显示每个塔基、塔身和每段线路的实时情况）和甲、乙双方签字确认的巡检报告，巡检完成后及时以纸质版和电子版形式提交甲方。

2、输电线路、变电间隔及设备的一般性缺陷消除和日常维护。维护线路及其设备上的输电线路名称和杆塔编号标志完好、清晰，塔基没有水土流失，塔身无锈蚀，螺栓无松动；保障送出线路、对侧间隔运行可靠率≥97%，一般缺陷年消除率≥95%；不发生人身伤害事故。

3、按照相关电力规程对架空线路、变电间隔及设备的预防性电气试验。输电线路的瓷绝缘子串分布电压测量、线路导线接点红外测温、杆塔接地电阻的测量及线路通道维护。 

4、输电线路、变电间隔及设备的停电或带电作业例行检修。建立设备缺陷档案,加强设备缺陷管理,按轻重急缓处理缺陷,提高设备健康水平,保障线路安全运行。缺陷按一般、重大、紧急分类管理；乙方在维护范围内巡检发现的安全隐患应及时向甲方提交合理的整改方案，如发生一般性无需停电的电气设备及线路故障,乙方负责先行抢修；重大、紧急缺陷应立即向甲方汇报,协助甲方联系调度,申请停电处理，抢修完成后乙方应及时出具抢修报告。

5、对线路维护范围内的光通信设备和光缆的维护工作。

6、220KV辛集变配套间隔端的继电保护装置及其设施和相应的保护通道维护工作。

7、按规定健全和完善线路的各种档案资料和记录,资料应符合实际,记录填写如实、规范整齐。

附件3：

法定代表人授权书
项目名称：鲁山70MWp光伏电站外送线路运维项目
致：平顶山市军昊电力有限公司
我是按照中华人民共和国法律组建并存在的                    公司的法定代表人          ，公司地址在            ，在此特任命：         （先生或女士）作为我公司正式合法的代表，授予他代表我公司签署本次比选有关文件、与比选人进行谈判、签署合同和实施一切与此有关事宜的权力，本授权委托书无转委权。
单位公章：
法定代表人签字（章）：
法定代表人授权的代表人签字（章）：
联系方式：
日期：
附：授权代表身份证复印件
附件4：

报价一览表
	项目名称
	内容
	数量（项）
	单价（元/项）
	总价（万元）
	备注

	鲁山70MWp光伏电站项目
	外送线路运维
	1
	
	
	可以具体分项报价


　　我公司开具发票税种为：    税率为：

注：本价格包括比选申请人应承担的所有工作、义务及风险的费用、技术支持费、人员工资及设备使用费、税费、利润、不可预见费等。
法定代表人或授权代表人：（签字）
单  位 公 章：______________
日期：   年　　月    日
附件5：
商务偏差表

    比选申请文件与比选文件有差异之处，无论多么微小，都要分别填入以下商务偏差表中。否则视为响应。

	序号
	比选文件商务条款
	比选申请人提供的商务条款

	1
	供应商资质
	

	2
	财务状况
	

	3
	业绩
	

	4
	商务响应情况
	


附件6：
技术偏差表

    比选申请文件与比选文件有差异之处，无论多么微小，都要分别填入以下技术偏差表中。否则视为响应。

	序号
	比选文件技术要求
	比选申请人提供的技术方案

	1
	技术方案
	

	2
	技术团队
	

	3
	技术保障措施
	


